Музичка школа „Стеван Христић“

адреса: Крушевац, ул. Чупићева 25.

Тел/факс: 037/427-556

web: www.muzickaskola.net

Број јавне набавке: 1/2017

Датум: 07.08. 2017. год.

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИЗДВОЈЕНОГ ОБЈЕКТА

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ“ У КРУШЕВЦУ

у поступку јавне набавке мале вредности

Рок за достављање понудe је до 16.08.2017. године, до 12:00  часова.

Понуде доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац 37000, Чупићева број 25.

Јавно отварање понудe обавиће се 16.08.2017. године, у 12:30 часова,  у просторијама Музичке школе „Стеван Христић“ Крушевац 37000, Чупићева број 25.

Август 2017. године

Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац

Број јавне набавке: 1/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 414 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 415, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

радова на реконструкцији издвојеног објекта

Музичке школе „Стеван Христић“ у Крушевцу

ЈН бр. 1/2017

Конкурсна документација садржи:

| О П И С | СТР. |
| --- | --- |
| 1) Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2) Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3) Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3-12 |
| 4) Образац понуде; 4а. - образац Подаци о понуђачу 4б. - образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 4в. - образац Подаци о подизвођачу 4г. – образац Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 13-17 |
| 5) Услови и упутство како се доказује испуњеност услова | 18-26 |
| 6) Критеријум за доделу уговора | 27 |
| 7) Модел уговора | 28-36 |
| 8) Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова предмета јавне набавке | 37-51 |
| 9) Техничка документација и планови | 51 |
| 10) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 52-83 |
| 11) Средства финансијског обезбеђења | 84-86 |
| 12) Образац трошкова припреме понуде | 87 |
| 13) Изјава о независној понуди | 88 |
| 14) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а (Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда). | 89 |

НАРУЧИЛАЦ:

МШ „СТЕВАН ХРИСТИЋ“

1. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац Музичка школа „Стеван Христић“, 37000 Крушевац, Чупићева 25. спроводи поступак јавне набавке мале вредности за радове на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем телефона/факса: 037/427-556, контакт особе: Поповић Данијела и Милановић Драгана.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе који се налази под ознакама 45000000 – грађевински радови, 45300000 – радови на грађевинским инсталацијама, 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови из општег речника набавке.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

- Портал јавних набавки;

- Интернет страница наручиоца (www.muzickaskola.net);

Непосредно преузимањем на адреси Чупићева 25, 37000 Крушевац (сваког радног дана у периоду од  09.00 до 12.00 часова).

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Садржај упутства

- Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично, дају на страном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

- Начин подношења понуде;

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;

- Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;

- Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;

- Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;

- Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

- Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;

- Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;

- Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;

- Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

- Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;

- Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) – 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда.

1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.

1.2.  Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику.

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима који чине саставни део конкурсне документације које заинтересовано лице може преузети са Портала Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/), веб-сајта Наручиоца (http://www.muzickaskola.net/) или лично преузимањем у просторијама Наручиоца (Крушевац, ул. Чупићева 25). Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у позиву за подношење понуде;

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

Понуду доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Христић“, 37000 Крушевац, ул. Чупићева 25, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, ЈН бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.08.2017. год. до 12.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

2.8. У овом поступку јавне набавке се не траже узорци.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

3.1. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

3.2. У овом поступку јавна набавка није обликована по партијама.

4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО

4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.

5.2. Начин достављања измењене понуде, допуне понуде или опозива идентичан је начину достављања првобитне понуде, описаном у тачки 2.

5.3. Понуђач је дужан да на коверти назначи да се ради о измени, допуни односно опозиву понуде за јавну набавку.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Музичка школа „Стеван Христић“, 37000 Крушевац, ул. Чупићева 25, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, ЈН бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, ЈН бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, ЈН бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, ЈН бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.

7.

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ, УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ, ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА, КАО И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИО ДА ИСКОРИСТИ МОГУЋНОСТ ДА ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ИЗВРШАВА ПРЕКО ТОГ ПОДИЗВОЂАЧА

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ПОДАТКЕ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ТОГ СПОРАЗУМА

8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;

8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона, док доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) доставља за онај део набавке који извршава.  Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно.

9.

ЗАХТЕВЕ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун извођача радова.

9.2. Плаћање се врши на основу испостављене привремене и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе у Крушевцу не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.5. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1.  Валута понуде је динар (РСД);

10.2. Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

10.3. Цена је фиксна и не може се мењати.

10.4. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења и то: меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница, за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а за, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 33 дана од датума отварања понуда.

11.3. Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (Музичка школа „Стеван Христић“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;

11.4. Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.5. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

12.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости.

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

13.1. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити.

13.2. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације.

14.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

14.2. Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писменом облику у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац је дужан да истовремено исту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона;

14.4. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

15.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана од дана пријема захтева за појашњење.

15.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно код његовог подизвођача, уз претходно писмено обавештење понуђача о контроли у року од три дана од дана обавештења понуђача.

16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ

17.1.  Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет странице  року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

19.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на  број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.

Напомене: Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год.

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку, али се сходно може  применити и за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке.

Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац

4.  O Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е

Број јавне набавке: 1/2017

Предмет јавне набавке: набавка радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе

Понуда бр. __________ од ______ 2017. године;

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_______________________________________________________

(остали подаци о понуђачу садржани су у обрасцу на следећој страни)

(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

____________________________________________________________________________

(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:

____________________________________________________________________________

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника )

| Ред. број | НАЗИВ | Укупна понуђена вредност без ПДВ-а (дин) | Износ ПДВ-а (дин) | Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1. | Набавка радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе |  |  |  |

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:.........................

Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:.....................................

Рок важења понуде (минимум  30 дана од дана отварања понуда) ................... дана.

Погодности које нуди понуђач: ......................................................................................................................................................... Рок извршења радова (не може бити дужи од 20 (двадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова):

____ дана од дана увођења у посао понуђача - извођача радова.

Гарантни период (не краћи од 24 месеци од дана примопредаје радова):

____ месеци од дана примопредаје радова.

Место извршења радова (издвојени објекат Музичке школе «Стеван Христић» Крушевац):

Рок и начин плаћања: Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације.

Печат                               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

.............................................................

## ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2017

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив Понуђача |  |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| Овлашћено лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Рачун понуђача |  |
| Назив банке |  |
| Матични број понуђача |  |
| ПИБ |  |
| ПДВ број |  |
| Датум: | Потпис одговорног лица: |
| Печат: |

## ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2017

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| Назив Понуђача |  |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Облик организовања (АД,ДОО,СЗР итд.) |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Број текућег рачуна |  |
| Назив банке |  |
| Матични број понуђача |  |
| ПИБ |  |
| ПДВ број |  |
| Датум: | Потпис одговорног лица: |
| Печат: |

## ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2017

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| Назив подизвођача |  |
| Седиште и адреса подизвођача |  |
| Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) |  |
| Овлашћено лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Рачун понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Назив банке |  |
| ПИБ |  |
| ПДВ број |  |
| Датум: | Потпис одговорног лица: |
| Печат: |

Број јавне набавке: 1/2017

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр. ______ од ________ за јавну набавку радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе број 1/2017, у циљу извршења Јавне набавке међусобно и према Музичкој школи „Стеван Христић“ Крушевац (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку Јавне набавке, као и испуњења својих уговорених обавеза, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

датум: ______________

место: _______________

М.П. 	потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 	потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 	потпис овлашћеног лица ___________________

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). |
| 2. | Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу 14). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

| Ред.бр. | Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни | Доказивање испуњености услова |
| --- | --- | --- |
| 1. | 6) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и кадровским капацитетом 6а) технички капацитет Да има сву потребну опрему потребну за обављање радова које су предмет набавке. 6б) кадровски капацитет: Да има запослено једно лице које је квалификовано за вршење послова који су предмет набавке. | - технички капацитет – Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да располаже техничким капацитетом. (Изјава је саставни део конкурсне документације) - кадровски капацитет - Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује којим кадровским капацитетом располаже. (Изјава је саставни део конкурсне документације). Уз изјаву приложити образац М, пријава на обавезно социјално осигурање, Лиценцу за рад и Потврду коморе о важности лиценце. |

У складу са чл. 78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 3. Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 3. Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Допунске напомене:

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац може одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. од тачке 1. до 3.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

- Испуњеност услова за учешће понуђач потврђује изјавом да испуњава услове датом под пуном кривичном и материјалном  одговорношћу по члану 75. за тачке 1) до 4) осим за тачку 3)  и 5) ЗЈН,  и по члану 76. за тачку 1 из претходне табеле а све у складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2017 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку мале вредности 1/2017- набавка радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, испуњавам обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 и из члана 76. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

_______________________________

Потпис и печат овлашћеног лица

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2017 НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку мале вредности бр. 1/2017- набавка радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, испуњавам обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 и из члана 76. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

_______________________________

Потпис и печат овлашћеног лица

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2017 НАЗИВ ЧАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава члана групе понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку мале вредности бр. 1/2017- набавка радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе, испуњавам обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 и из члана 76. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

_______________________________

Потпис и печат овлашћеног лица

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2017 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Прилог бр. 5. а.) - Изјава о техничкој опремљености понуђача Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да у моменту подношења понуде поседујемо/закупљујемо опрему неопходну за извршење радова који је предмет набавке.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                 ______________________

Прилог бр. 5. б.) - Изјава о кадровским капацитетима понуђача Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо потребним кадровским капацитетима за извршење радова који је предмет ове јавне набавке. ПОДАЦИ О БРОЈУ И КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ СТРУКА КВАЛИФИКАЦИЈА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ На одређено На неодређено Ангажованих по уговору 1. ВСС 2. ВШС 3. ССС 4. КВ 5. НК УКУПНО

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат                                  ____________________________

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

На основу члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која нуди најнижу понуђену цену и која је прихватљива.

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИЗДВОЈЕНОГ ОБЈЕКТА

МШ „СТЕВАН ХРИСТИЋ“ У КРУШЕВЦУ

Закључен у ________________, дана ___________ године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Музичка школа „Стеван Христић“ са седиштем у Крушевцу, Ул. Чупићева бр. 25, Матични број: 07143931, ПИБ: 100480420, Текући рачун бр: 840-118660-41, код Управе за јавна плаћања кога заступа директор Тодоровић Александар (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

_____________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр.______, ПИБ__________________ кога заступа

адреса

__________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла _____________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр.______, ПИБ__________________ кога заступа

адреса

_________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

_____________________________________________са седиштем у ______________________

назив члана групе

ул._______________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

________________________________________________са седиштем у ___________________

назив члана групе

ул.________________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у ________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ _________________ кога заступа

адреса

____________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул._______________________________________________бр. ______, ПИБ ______________ и адреса

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

1. Наручилац је, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2017, за доделу уговора o јавној набавци, за који су позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 07.08.2017. године.

2. Извођач је доставио самостално/заједничку/са подизвођачем (биће наведено у коначној верзији уговора) понуду број _________________ од ________ 2017. године која у потпуности одговара спецификацији/опису премета јавне набавке из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

3. Наручилац је донео Одлуку брoj ___________ од ________2017. године (биће наведено у коначној верзији уговора) о додели уговора o јавној набавци именованом Добављачу, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је реконструкција издвојеног објекта МШ „Стеван Христић“ у Крушевцу.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да вредност радова који су предмет овог уговора на основу понуде Извођача бр. ____________ од ________ 2017. год. без ПДВ-а износи ______________ динара, ПДВ _________________ динара, укупно са ПДВ-ом: _______________ динара (и словима: _________________________________________ и ______/100) на основу количина и јединичних цена из дате понуде.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу радова средстава, која су обезбеђена Финансијским планом Наручиоца за 2017. год.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац ће уговорене радове платити по испостављaњу привремених и окончане ситуације која се доставља након завршетка посла, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, и потписаним од стране стручног надзора, уз важећа средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета Града Крушевца.

Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан  5.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе за 20 (двадесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено петог дана од кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу техничку документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 5-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 5-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од два дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе (пожар, поплаве, земљотреси и ратно стање);

- у случају измене техничке документације по налогу Наручиоца;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Све околности од утицаја на рок изградње уносе се у грађевински дневник уз дефинисање почетка, трајања и завршетка насталих околности.

Уговорени рок, на основу уписа у грађевински дневник, је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРЕНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико кривицом Извођача дође до прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Извођач се обавезује да плати Наручиоцу за сваки дан прекорачења рока 0,2% (нула запета два процента) од укупне уговорене вредности радова, с тим да тако обрачуната уговорена казна не може прећи износ од 5% (пет процената) укупно уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан  8.

Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти несметано одвијали и то:

- слободну локацију за извођење радова;

- именовати одговорна лица за Надзорни орган и о томе писмено обавести 	Извођача;

- најкасније 5 дана пре почетка рада на градилишту да достави надлежној инспекцији 	рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;

- пре почетка рада на градилишту да писменим актом одреди координатора за 	безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди израду 	Плана превентивних мера;

- увођење у посао Извођача;

- доставити техничку документацију у једном примерку;

- оверавати Извођачку документацију и утврђивати са Извођачем опис, количине и цене за потребне накнадне радове;

- Извођачу платити уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора;

- примити наведене радове од Извођача, по завршетку радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан  9.

Извођач радова се обавезује:

- да све радове изведе стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима, техничким прописима, грађевинској дозволи, техничкој документацији и овим уговором;

- да по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 5 (пет) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да одреди одговорно лице за извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи  и о томе писмено обавести Наручиоца;

- да обезбеди материјал предвиђен техничком документацијом који одговара прописима и стандардима и да за исти прибави одговарајуће атесте;

- да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења;

- да за извођење радова обезбеди довољну радну снагу са одговарајућом стручном     спремом, одговарајућу опрему и механизацију;

- да прати уговорену динамику радова. Да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове евентуалне штете коју је направио трећим лицима или другим Извођачима, извођењем својих радова;

- да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и своје привремене објекте;

- да у целости поступи по примедбама комисије за технички преглед, као и комисије за примопредају радова. У противном Наручилац је овлашћен да сам или преко другог Извођача отклони утврђене недостатке и то на трошак Извођача, а без посебне судске одлуке;

- да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Осигурање и ГАРАНЦИЈЕ

Члан  10.

Извођач радова у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је 15 (петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.

Средства финансијског обезбеђења ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њихово важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Након успешне примопредаје радова односно у року од пет дана од потписивања Записника о примопредаји, средства финансијског обезбеђења, за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, се гасе.

Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Члан  11.

Гарантни рок за изведене радове износи _______________ године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова другачије одређено.

Гарантни рок за све коришћене материјале и уграђену опрему је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме, уколико то Наручилац захтева. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан  13.

Извођач се обавезује да уредно води градилишну документацију: грађевински дневник,  грађевинску књигу, која мора бити потписана од надзорног органа,  књигу инспекције и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи објеката.

Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у грађевински дневник и уредно оверене од стане надзорног органа уз сагласност  Наручиоца.

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача привредног друштва/предузетника _________________________________________________, са седиштем у _________________________, ПИБ____________, матични број ____________, односно у групи понуђача коју чине привредно друштво/предузетник ___________________________________________, са седиштем ________________________, ПИБ____________________, матични број _________________ .

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

ДОДАТНИ  РАДОВИ

Члан  15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде техничке документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац не захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан  18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова у складу са Законом о планирању и изградњи и другим одговарајућим прописима и стандардима.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава Записник о примопредаји.

Извођач је обавезан да у целости поступи по примедбама Комисије.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

КонаЧни обраЧун

Члан 19.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан  20.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, ако је извршио своје уговорене обавезе у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан  21.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставња се другој уговорној страни.

Све допуне и измене Уговора се сматрају важећим само уколико су сачињене у писменој форми и уколико су их уговорне стране потписале.

Извођач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима без писмене сагласности Наручиоца.

Све обрачуне са својим кооперантима ће вршити Извођач, а у случају да настану рекламације према Извођачу од стране трећег лица, Наручилац у вези тога неће сносити никакву одговорност.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања објекта.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан  22.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача бр. ___________ од _______________. 2017. године,

- предмер и предрачун радова.

Члан  24.

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико нису у могућности да их реше споразумно, спорна питања ће решавати Привредни  суд у Краљеву.

Члан  25.

Овај Уговор ступа на снагу даном достављања средстава финансијског обезбеђења из члана 10.

У случају да Понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења у предвиђеном року, и у складу са конкурсном документацијом, сматраће се да Уговор није ни закључен.

Члан  26.

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА					   	    ЗА  НАРУЧИОЦА

_____________________________       	   		                   Директор школе

______________________________	              Тодоровић Александар

8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС РАДОВА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опште одредбе

Врста, опис и количина дати су у предмеру радова који је саставни део конкурсне документације.

Извођач радова је дужан да се придржава закона, техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова.

Извођач радова је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима.

Радови ће се изводити у складу са уговором о извођењу радова и динамиком коју утврђује наручилац.

Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе „Стеван Христић“ у Крушевцу.

Предмер радова

| Р.бр. | Предмет јавне набавке Опис позиције радова | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| А) ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |
| 1. | Рушење дела подне бетонске плоче д=10цм, са ископом земље и шљунка, за темеље степеништа, за пролаз и полагање топловодних цеви са враћањем земље у ров. Обрачун по м3 разбијања и ископа. | м3 | 2 |
| 2. | Скидање постојећих зидних и подних керамичких плочица са изношењем и одвозом шута ван градилишта на даљину до 5км. Обрачун по м2 плочица. | м2 | 35 |
| 3. | Обијање постојећих зидова на којима је подбуо малтер, са изношењем и одвозом шута ван градилишта на даљину до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 25 |
| 4. | Демонтажа постојеће браварије и столарије са одвозом ван градилишта на даљину до 3км. Обрачун по ком. дим.70/205цм врата-столарија | ком. | 3 |
| 5. | Рушење дела полумонтажне ТМ-3 армирано- бетонске таванице д=20цм,за израду степеништа, по свим прописима за ту врсту радова, са утоваром и одвозом шута ван градилишта на даљину до 5км. Рушење обавити пажљиво, са враћањем простора у првобитно стање и неће се плаћати накнадно. Обрачун по м2 таванице. | м2 | 7,5 |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Крпљење зидова продужним малтером у два слоја. Површине зидова очистити и испрскати цементним млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком, јединицом, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве са постављеним лајснама. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања. У цену улазе и угаоне лајсне. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 25 |
| 2. | Израда цементног естриха у свим поткровним просторијама и степеништу просечне дебљине 5цм са постављањем мрежасте арматуре МА 500/560 д=4мм. За сав рад алат и материјал обрачун по м2. | м2 | 90 |
| 3. | Зидање преградних зидова од YТОНГ блокова д=10цм, грађевинским лепком, са истовременом израдом АБ вертикалних и хоризонталних серклажа и надвратника 10/15цм, армирани са +-2Ø8мм. Обрачун по м2. | м2 | 54 |
| 4. | Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја. Површине зидова очистити и испрскати цементним млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком, јединицом, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве са постављеним лајснама. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања.У цену улазе и угаоне лајсне. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 44 |
| III | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Набавка и израда преграде, једнострука метална потконструкција испуњена каменом вуном д=50мм обложена једноструким ватроотпорним гипс картонским плочама ГКФ 12.5мм, систем Кнауф W111. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованих профила ЦW 50 обложити ватроотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упуству произвођача. Саставе обрадити акрилним китом, глет масом и бандаж тракама по упуству пројектанта. Разред ватроотпорне заштите Ф30. У цену улази све комлет и радна скела. Обрачун по м2, постављене површине висина зида. | м2 | 51,7 |
| 2. | Облагање плафона преко рогова једнострука метална потконструкција са једноструким ватроотпорним гипс картонским плочама ГКФ 12.5мм, систем Кнауф W111. Облагање плафона урадити прво паропропусном, а водонепропусном фолијом и каменом вуном д=120+50мм и ватроотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упуству произвођача. Саставе обрадити акрилним китом, глет масом и бандаж тракама по упуству пројектанта. Разред ватроотпорне заштите Ф30. У цену улази све комплет и радна скела. Обрачун по м2. | м2 | 91,25 |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Набавка материјала и израда вертикалне и косе термоизолације на поткровном делу, од тврдопресоване камене вуне 50мм преко гипскартонских плоча и причврсити мрежицом и заштитном паропропусном фолијом. Обрачун по м2. | м2 | 142,95 |
| 2. | Набавка материјала и израда косе термоизолације на поткровном делу , од тврдопресоване камене вуне 120 мм преко гипскартонских плоча и причврсити мрежицом и заштитном паропропусном фолијом. Обрачун по м2. | м2 | 155 |
| 3. | Набавка материјала и израда хоризонталне и делом вертикалне х=60цм хидроизолације за сан. део. Хидроизолације подова санитарног чвора, од следећих слојева: постојећи под премазати битулитом а након сушења уградити КОНДОР 3 траке и варити их целом површином за подлогу. Обрачун по м2. | м2 | 8 |
| V | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Набавка материјала, израда и уградња унутрашњих врата за санитарне чворове од елоксираних алуминијумских профила без термо прекида са испуном од алу лима, у штоку од елоксираног алуминијума, снабдевена дихтунг гумама и квалитетним оковом за отварање и затварање. Обрачун по комаду комплет са монтажом и крпљењем, тј.враћање зидова у првобитно стање. дим. 70/205цм комада | ком. | 4 |
| 2. | Израда и монтажа једнокрилних унутрашњих врата на канцеларијама од МДФ са облогом од храстовог фурнира и штелујућим первајзима. Врата снабдети пуном месинганом кваком, квалитетним оковом,брава за закључавањецилиндична, три шарке по крилу и боја по избору пројектанта. Обрачун по комаду комплет монтираних врата и са обрадом зидова око врата и враћањем у првобитно стање (крпљење, глетовање, малање, масна сокла, плочице, итд.). За све уграђене делове, као и за процес склапања приложити атесте по закону. дим. 90/205цм комада | ком. | 6 |
| 3. | Израда и монтажа прозора од квалитетних високоотпорних ПВЦ профила, подела по шеми као и постојећи, конструкција од пластичних шестокоморних термо профила у белој боји ојачани челичним нерђајућим профилима, застакљивање извршити термопан стаклом флот 4+15+4мм у силиконском киту, а заптивање ЕПДМ гумом. Прозоре снабдети потребним оковом и потребним окапницама за кондез, као и алуминијумским солбанком и подпрозорском даском од ПВЦ унутра. Обрачун по комаду уграђених прозора са враћањем зидова (спољашњих и унутрашњих) и плафона у првобитно стање (крпљење, глетовање, малање, масна сокла, плочице, фасада, итд.) и неће се плаћати накнадно.За профиле, стакло, и све уграђене делове као и за процес склапања профила приложити атесте по закону (за продор воде, ветра, заптивености итд.) дим. 140/140цм прозори | ком. | 4 |
| VI | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Набавка и облагање подова гранитном керамиком дим.33/33цм у две нијансе, по избору пројектанта и класе преко постојећих керамичких плочица одговарајућим лепком и масом за нивелисање, ширина фуге 5мм, са заливањем фуга фугомалом. Обрачун по м2. | м2 | 38,5 |
| 2. | Набавка и облагање сокле 10цм гранитном керамиком, по избору пројектанта и класе одговарајућим лепком, ширина фуге 5мм, са заливањем фуга фугомалом.Уградити алуминијумске лајсне. Обрачун по м1. | м1 | 46,7 |
| 3. | Набавка и облагање степеништа 17/30 гранитном керамиком дим. 33/33цм, по избору пројектанта и класе одговарајућим лепком, ширина фуге 5мм, са заливањем фуга фугомалом и потреним алу-лајснама. Обрачун по м1. | м1 | 40 |
| 4. | Набавка и облагање зидова до висине 260цм гранитном керамиком дим. 33/33цм у две нијансе, по избору пројектанта и класе одговарајућим лепком, ширина фуге 5мм, са заливањем фуга фугомалом.Уградити алуминијумске лајсне. Обрачун по м2. | м2 | 24,5 |
| VII | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Бетонирање армирано - бетонског степеништа, 17/30цм, бетоном МБ30. Обрачун по м1, комплет са арматуром. | м1 | 18 |
| 2. | Бетонирање армирано - бетонске плоча д=12цм, заједно са темељом степеништа МБ30. Обрачун по м2, комплет са арматуром. | м2 | 2 |
| 3. | Бетонирање армирано - бетонске греде дим. 25/30цм, МБ30. Обрачун по м3, комплет са арматуром. | м3 | 0,26 |
| 4. | Бетонирање армирано - бетонских тротоара д=10цм, МБ20. Обрачун по м2, комплет са арматуром. | м2 | 2 |
| VIII | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Глетовање и кречење зидова и плафона и степеништа у потребном броју премаза до идеално равне површине. Зидови се боје полудисперзијом у тону по избору пројектанта. За сав рад алат и материјал обрачун по м2 | м2 | 69 |
| 2. | Глетовање и кречење зидова и плафона од гипскартона и YТОНГА у потребном броју премаза до идеално равне површине. Зидови се боје полудисперзијом у тону по избору пројектанта. За сав рад алат и материјал обрачун по м2 | м2 | 363,25 |
| IX | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2. | м2 | 150 |
| 2. | Набавка и постављање на фасади тврдо пресоване термоизолационе плоче, од камене вуне, дебљине 8цм, масе 100 кг/м³, са припремом за израду термоизоловане фасаде, као и анкере за олучне вертикале и алуминијумске угаоне лајсне и остале фазонске елементе. Термо плоче поставити наизменицно, као термо, звучну изолацију и противпрожарну заштиту фасаде преко грађевинског лепка Тхермоунивесал и ЦТ85 или еквивалент и анкеровати специјалним типловима (најмање 5ком. по плоци). Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. У обрачун узети површину фасаде са евентуалним додавањем стиропора од д=1,2 или 3цм ради исправљања зидова, прозори се одбијају у целости осим уложина, које се рачунају посебно, климе демонтирати и вратити, као и водити рацуна око вреловода да се не оштети. Обрачун по м2 површине фасаде. | м2 | 132 |
| 3. | Набавка и постављање на сокли и око прозора термоизолационе плоче, Стyродур, дебљине 3цм, од екструдиране полистиролске пене, масе 30кг/м³. Стиродур плоче поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка Тхермоунивесал и ЦТ85 или слични и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанет слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун се односи на соклу и уложине око прозора у ширини од 20цм. Обрачун по м2 површине фасаде. | м2 | 35 |
| 4. | Обрада фасаде зарибаним акрилним пластичним малтером у два тона, зарибани малтер, направљен од хидрауличких везива, мермерних пуниоца и адитива. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у 1-2 премаза. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем стиропором. Малтер нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре набавке у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке. Обрачун по м2 површине фасаде | м2 | 132 |
| 5. | Обрада глетованом акрилним пластичним малтером око прозора, пластични фасадни малтер, направљен од хидрауличких везива, мермерних пуниоца и адитива. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у 1-2 премаза. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући глетовањем глет хоблом. Малтер нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре набавке у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке. Обрачун се односи на уложине око прозора у ширини од 30цм. Обрачун по м2 површине. | м2 | 16 |
| 6. | Обрада соклене фасаде мермерпластом, направљен од хидрауличких везива, мермерних пуниоца и адитива. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у 1-2 премаза. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Малтер нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре набавке у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке. Обрачун по м2 површине фасаде | м2 | 19 |
| X | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Набавка и израда слоја за изравњавање ОЛМА или слична у слоју од 0.5-1,0цм. Обрачун по м2. | м2 | 35 |
| 2. | Набавка и уградња под од ламината класе 32 дебљине 8мм преко филцане фолије. У цену улази и типска соклена лајсна. За сав рад алат и материјал, обрачун по м2 | м2 | 110 |
| XI | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Набавка и уградња браварске ограде од челичне штанцоване жице, висине ограде 110цм. У цену улази монтирање и фарбање челичних стубова носача 50x50*3мм на растојању од 1,0м, као и рамови платна од челичних кутијастих профила 30x30x3мм са фарбањем у две руке нитро емајл лаком. Ширина поља 1,0м и висине 1,1м. За сав рад алат и материјал обрачун по м1 | м1 | 10 |
| Б) ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | ВОДОВОДНА МРЕЖА - САНИТАРНА |  |  |
| 1. | Обележавање трасе водоводне мреже по елементима из пројекта. | м1 | 60 |
| 2. | Израда прикључка на водоводну вертикалу комплет са спојивим и везивим материјалом и обрадом продора. Обрачун по ком. | ком. | 1 |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња тврдих ПП- Р цеви за радне притиске 10 Бара комплет са свим спојивим материјалом и фитингом. Обрачун по 1м1 уграђених цеви. | м1 | 5 |
| 4. | Набавка и уградња пропустних вентила са украсном капом и розетом на местима као у пројекту. Обрачун по ком. уграђених вентила. (угаони) НО 15 | ком. | 1 |
| 5. | Набавка и уградња пропустноих вентила на местима као у пројекту. Обрачун по ком. уграђених вентила. НО 15 | ком. | 1 |
| 6. | Испитивање на пробни притисак водоводне мреже према приложеном упутству и важећим прописима. Обрачун по м1 мреже. | м1 | 5 |
| 7. | Испирање и дезинфекција хидрантске мреже. Дезинфекцију хлорним раствором извршити са 30 г. активног хлора на 1 м3 воде у трајању од 3 часа. Након дезинфекције мрежу испрати чистом водом тако да се мирис хлора потпуно изгуби. Обрачун по м1 водоводне мреже. | м1 | 5 |
| 8. | Геодетско снимање изведене трасе водоводне мреже и достава података инвеститору у аналогном или дигиталном облику. Обрачун по 1м1 снимљене трасе. | м1 | 5 |
| II | КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА |  |  |
| 1. | Израда прикључка на канализациону вертикалу комплет са спојивим и везивим материјалом и обрадом продора. Обрачун по ком. | ком. | 1 |
| 2. | Набавка и монтажа сливника Ø70 са вертикалним одводом, комплет са сифоном и росфрај решетком. Обрачун по комаду сливника. | ком. | 1 |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви комплет са фазонским комадима и спојивим материјалом (гумени дихтунг прстенови), димензија као у пројекту. Обрачун по 1м1 монтираних цеви. Ø 50 Ø 75 Ø 110 | м1 м1 м1 | 2 3 6 |
| 4. | Набавка и уградња вентилационе главе на крајевима канализационе вертикала Ø 110. Обрачун по ком. | ком. | 1 |
| 5. | Испитивање на пробни притисак канализационе мреже према приложеном упутству и важећим прописима. Обрачун по м1 мреже. | м1 | 27 |
| III | САНИТАРИЈЕ |  |  |
| 1. | Набавка, монтажа и везивање на водоводну и канализациону мрежу умиваоника. Комплет чине: - шкољка умиваоника од фајанса; - сифон за умиваоник Ø 32 мм; - огледало са етажером; - држач за убрусе; - зидна батерија за хладну воду; - остали помоћни и монтажни материјал. Обрачун по комаду комплет монтираног умиваоника. | ком. | 1 |
| 2. | Набавка, монтажа и везивање на водоводну и канализациону мрежу енглеског клозета. Комплет чине: - клозетска шоља типа 'панама'; - бешумни водокотлић; - пластична спојна цев водокотлића и угаоног вентила; - испирна пластична цев за везу водокотлића и шоље; - никловани ланчић са потезаљком и држачем за фиксирање; - држач тоалет папира; - остали помоћни и монтажни материјал. Обрачун по комаду комплет монтираног клозета. | ком. | 1 |
| В) ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електричне инсталације у објекту. Позиција обухвата демонтирање постојеће РО, постојећих утичница, светиљки, прекидача, проводника, зидних конзола итд. Плаћа се паушално. Сав демонтиран материјал складиштити на месту које одреде инвеститор и надзорни орган. паусално: |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и уградња атестиране пластичне разводне табле за у зид у ознаци RT-P. U RT-P сместити следећу опрему: аутоматски осигурачи PL7-B20/1Eaton аутоматски осигурачи PL7-B16/1Eaton аутоматски осигурачи PL7-B10/1Eaton Остала опрема: типске бакарне сабирнице, проводници за шемирање, знаке струјних кругова изнад осигурача, завртњи и друга опрема потребна за прописну изградњу. Плаћа се комплет описана табла са монтажом на лицу места. ком: | ком. ком. ком. ком. | 3 10 5 1 |
| 3. | Набавка, испорука и уградња атестиране пластичне разводне табле за у зид у ознаци RT-S. U RT-S сместити следећу опрему: аутоматски осигурачи PL7-B16/1Eaton аутоматски осигурачи PL7-B10/1Eaton Остала опрема: типске бакарне сабирнице, проводници за шемирање, знаке струјних кругова изнад осигурача, завртњи и друга опрема потребна за прописну изградњу. Плаћа се комплет описана табла са монтажом на лицу места. ком: | ком. ком. ком. | 10 5 1 |
| 4. | Набавка, испорука и уградња проводника N2XH-J 3x2,5mm2 за инсталације модуларних шухо прикључница. Модуларне шухо прикључнице у једној кутији рачунају се као једно прикључно место. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 12m. ком: | ком. | 32 |
| 5. | Набавка, испорука и уградња проводника N2XH-J 3x2,5mm2 за прикључке појединих фиксних потрошача: сушачи за руке, ПП централа, бојлери, RACK орман... Просечна дужина проводника по потрошачу је 12m. ком: | ком. | 3 |
| 6. | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места проводником N2XH-J 2-4x1,5mm2 Просечна дужина проводника по сијаличном месту је 10m. Плаћа се по сијаличном месту. ком: | ком. | 44 |
| 7. | Набавка, испорука и уградња светиљке FSN-RA 4x18W или одговарајућа. Позиција подразумева комплет светиљку са изворима светлости Светиљка је на инсталационом плану означена бр. 1 ком: | ком. | 27 |
| 8. | Набавка, испорука и уградња светиљке Nitor RV-OL 2x26W TC-D G24d-3 или одговарајућа. Позиција подразумева комплет светиљку са изворима светлости. Светиљка је на инсталационом плану означена бр. 2 ком: | ком. | 3 |
| 9. | Набавка, испорука и уградња светиљке Atla бела 1x23W или одговарајућа са компактним извором светлости снаге 1x23W. Светиљка је на инсталационом плану обележена бројем 3 ком: | ком. | 3 |
| 10. | Набавка, испорука и уградња зидне светиљке по избору пројектанта са компактним извором светлости снаге 1x23W. Светиљка је на инсталационом плану обележена бројем 4 ком: | ком. | 1 |
| 11. | Набавка испорука и уградња против паничне светиљке 2x8W "Beghelli" или одговарајућа, аутономије рада 3х које су пројектоване за случај нестанка електричне енергије како би корисници овог објекта безбедно напустили објекат. Светиљке се прикључују трајно на мрежни напон 220V, 50Hz. У унутрашњости светиљке смештена је електроника, никл-кадмијумове батерије и исправљачки систем. ком: | ком. | 10 |
| 12. | Набавка, испорука и монтажа разводних кутија за 2 модула за монтажу у зид за хоризонталне модуле типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 18 |
| 13. | Набавка, испорука и монтажа разводних кутија за 3 модула за монтажу у зид за хоризонталне модуле типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 2 |
| 14. | Набавка, испорука и монтажа разводних кутија за 7 модула за монтажу у зид за хоризонталне модуле типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 22 |
| 15. | Набавка, испорука и монтажа носача за 2 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 18 |
| 16. | Набавка, испорука и монтажа носача за 3 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 2 |
| 17. | Набавка, испорука и монтажа носача за 7 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 22 |
| 18. | Набавка, испорука и монтажа маске беле боје за 2 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 18 |
| 19. | Набавка, испорука и монтажа маске беле боје за 3 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 2 |
| 20. | Набавка, испорука и монтажа маске беле боје за 7 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 22 |
| 21. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларних шуко монофазних прикључница типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 100 |
| 22. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларног једнополног прекидача 1М типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 18 |
| 23. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларног наизменичног прекидача 2М типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 4 |
| 24. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларног унакрсног прекидача 2М типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 2 |
| 25. | Набавка, испорука и уградња у зид кутије PS49. ком: | ком. | 2 |
| 26. | Набавка, испорука и уградња испод малтера проводника N2XH-J 1x4mm2 којом повезати РО са кутијом PS-49. Просечна дужина проводника по кутији је 20м. Позиција обухвата ребрасту цев ф13,5mm. ком: | ком. | 2 |
| 27. | Набавка, испорука и уградња свог потребног материјала за израду спојева од металних маса у санитарним чворовима до кутије PS-49 проводником N2XH-J 1x4mm2 у цевима ф13,5mm у зиду испод малтера; повезивање се врши помоћу одговарајућих шелни. ком: | ком. | 2 |
| 28. | Набавка, испорука и уградња свог потребног материјала за израду спојева од радијатора до РО-а проводником N2XH-J 1x4mm2 у цевима ф13,5mm у зиду испод малтера; повезивање се врши помоћу одговарајућих шелни. Просечна дужина проводника по радијатору је15m. ком: | ком. | 6 |
| 29. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање монофазног сушача руку типа "OPTIMA" inox производ "UNIONCLEAN" или за класу изнад ком: | ком. | 2 |
| 30. | Набавка, испорука и полагање у флексибилним ПВЦ цревима потребног пречника, проводника типаJ-H(St)H 2x2x0,8mm, за повезивање јављача пожара и сирена и повезивање у постојећој ПП централи Позиција подразумева и ребрасто црево без халогеноида потребног пречника. Просечна дужина по јављачу пожара и сирени је 12m. ком: | ком. | 16 |
| 31. | Испитивање и пуштање у рад инсталације, издавање атеста итд. паушално: |  |  |
| 32. | Израда пројекта изведеног стања у три примерака и један у дигиталном облику. паушално: |  |  |
| 33. | Остали ситни необухваћени послови, рад и материјал 3% од позиције 1 до позиције 32 паушално: |  |  |
| II | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
| 1. | Ручни ископ рова у земљи IV категорије око предметног објекта према траси датој на ситуацији са затрпавањем пошто се у ров положи потребан садржај. Позиција подразумева и утовар и одвоз вишка земље до 5 km. Плаћа се по m1 ископа. m1: | м1 | 48 |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа Fe-Zn потпора за зид. ком: | ком. | 15 |
| 3. | Набавка, испорука и постављање траке Fe-Zn 25x4mm у темељ објекта и на већ постављене Fe-Zn потпоре за у зид из позиције 1 све до мерних спојева (испод малтера).Спојеве трака урадити одговарајућим Fe-Zn укрсним комадима. m1: | м1 | 66 |
| 4. | Преспајање свих постојећих уземљивача на новопројектовани уземљивач. паушално: |  |  |
| 5. | Варење траке за ТР лим ком: | ком. | 4 |
| 6. | Набавка, испорука и монтажа на већ постављене Fe-Zn потпоре траке Fe-Zn пресека 20X3mm, од прихватног вода све до испитно мерних спојева. Спојеве Fe-Zn проводника урадити са одговарајућим Fe-Zn укрсним комадима. m1: | м1 | 40 |
| 7. | Набавка, испорука и монтажа типских лимених кутија за мерне спојеве. ком: | ком. | 4 |
| 8. | Набавка, испорука и монтажа Fe-Zn стезаљки за олук. ком: | ком. | 4 |
| 9. | Набавка, испорука и монтажа Fe-Zn обујмица за олук. ком: | ком. | 2 |
| 10. | Испитивање инсталације, мерење отпора уземљења и издавање атеста. паушално: |  |  |
| 11. | Израда пројекта изведеног стања у три примерака и 1 у дигиталном облику. паушално: |  |  |
| 12. | Остали ситни необухваћени послови, рад и материјал 3% од позиције 1 до позиције 11. паушално: |  |  |
| III | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа Rack орман 6U/19" назидни - опција вентилатор панел са термостатом (у наставку), флексибилна конструкција, прстенови за вертикално вођење каблова целом висином река, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" са обележеним бројевима унита, димензије 600 x 600 x 800mm (ШxДxВ), активном вентилацијом, сетом за уземљење и елементима за уредно вођење каблова. ком: | ком. | 1 |
| 2. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, patch панела 19" са 24 RЈ-45 модула категорије 6, 1U. Позиција обухвата повезивање мрежних FTP HF cat 6 каблова на конекторе. Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 1 |
| 3. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, Voice панел са 25 портова. Позиција обухвата повезивање мрежних UTP HF cat 6 каблова на конекторе. Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 1 |
| 4. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, ранжирниог панела, 1U Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 3 |
| 5. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, панела за напајање са 7x 220V утичница, 1U . Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 1 |
| 6. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, 24-портни комплетно Gigabit Web Managed Smart Switch, 24 x 10/100/1000Mb/s UTP, 2 Gigabit SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, 3 types of VLAN modes - Port-based VLAN / MTU VLAN / 256 IEEE 802.1Q Tag-based VLANs, MAC address Binding, Static Port Priority and IEEE 802.1p Class of Service (CoS) with 4-level priority queuing, Port Mirroring, Trunking - 6 trunks, Flow control, MAC address list - Full Port Security, Port Statistic, Storm control, VCT - virtual cable test locate the problem with the precision of ±1 meter, internal power supply AC 100-240V~ 50-60Hz Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 1 |
| 7. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, полице за монтажу у rack, фиксна, 1U. Heavy duty. Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 2 |
| 8. | Набавка испорука и уградња у RACK орман FTP HF 4x2x0.5mm Cat 6 fly Patch Cord 1m, ком: | ком. | 20 |
| 9. | Набавка испорука и уградња у RACK орман ФТП FTP HF 4x2x0.5mm Cat 6 fly Patch Cord 3m, ком: | ком. | 20 |
| 10. | Набавка, испорука и полагање у флексибилним ПВЦ цревима HF потребног пречника, проводника типа FTP HF kat 6, од Rack ормана до појединих прикључница. Позиција подразумева и ребрасто црево без халогеноида потребног пречника. Просечна дужина по прикључници је 22m. ком: | ком. | 20 |
| 11. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларне утичнице RJ 45 cat6 1M беле боје типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 20 |
| 12. | Испитивање SK инсталација, пуштање у рад и издавање атеста за цат 6 са извештајем по утичници паушално: |  |  |
| 13. | Израда пројекта изведеног стања у три примерака и примерка у дигиталном облику. паушално: |  |  |
| 14. | Остали ситни послови, рад и материјал 3% од позиције 1 до позиције 13. паушално: |  |  |
| IV | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Испорука материјала и крпљење шлицева продужним малтером након полагања електроинсталације. Просечна ширина шлица 10cm. Обрачун по m1 m1: | м1 | 200 |
| 2. | Крпљење већих површина које су настале од пуцања малтера продужним малтером. Обрачун по m2 Обрачун се врши по m2 m2: | м2 | 2 |
| 3. | Глетовање закрпљених површина зидова и плафона са свим потребним радовима на припреми истих за кречење. Обрачун по m1 m1: | м1 | 200 |
| 4. | Кречење закрпљених површина зидова и плафона у тону са постојећом бојом зидова и плафона. Обрачун по m1 m1: | м1 | 200 |
| 5. | Остали ситан материјал рад и прибор, 5% од позиције 1 до позиције 4 паушално: |  |  |
| Г) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА |  |  |
| 1. | Циркулациона пумпа, регулациона енергетски ефикасна произвођач GRUNDFOS тип ALPHA2 15-50 или одговарајући Дозвољено подручје примене: +2°C до +110°C електрично напајање 1x220, 50 Hz снага 5-45 W | ком. | 1 |
| 2. | Испорука и монтажа лоптасте славине са лептиром димензије 1" | ком. | 3 |
| 3. | Испорука и монтажа регулационог вентила косог 1" Caleffi или одговарајући | ком. | 1 |
| 4. | Испорука и монтажа челичних бешавних цеви за израду топловодне трасе, хоризонталне и вертикалне цевне мреже и радијаторских прикључака и то: Ø42,4 X 2,9 mm Ø33,7 X 2,9 mm Ø26,9 X 2,6 mm Ø21,3 X 2,6 mm | м1 м1 м1 м1 | 6 40 34 15 |
| 5. | Пробијање отвора у плочи и преградним зидовима због пролаза цевне мреже са довођењем зидова у претходно стање после пролаза цевовода |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа чланкастих ливених радијатора, производ Радијатор Зрењанин тип Termik 2 500/110 или одговарајући | чланака | 94 |
| 7. | Испорука и монтажа радијаторских угаоних вентила Caleffi или одговарајући са израдом горњих радијаторских веза DN15 (R1/2") | ком. | 6 |
| 8. | Испорука и монтажа радијаторских угаоних навијака Caleffi или одговарајући са израдом доњих радијаторских веза DN15 (R1/2") | ком. | 6 |
| 9. | Испорука и монтажа ручних одзрачних славина за уградњу на грејним телима за испуштање ваздуха производ Caleffi или одговарајући | ком. | 6 |
| 10. | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, Т-комаде, радијаторске чепове и редукције, конзоле и држаче, чврсте тачке дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, дисугас, оксиген, жице за варење, кудељу, ланено уље, цемент, гипс и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 40% од вредности цеви под ставком 4 |  | 0,4 |
| 11. | Све цеви вертикалне и хоризонталне мреже, грејна тела и радијаторске прикључке, укључујући обујмице и држаче очистити и заштитити са два премаза антикорозионе заштитне боје. Када се заштитна боја добро осуши, све обојити масном бојом постојаном на радној температури, а у тону по избору инвеститора | м2 | 45 |
| 12. | Испирање инсталације водом док се при испуштању не добије потпуно чиста вода |  | 1 |
| 13. | Хидрауличка проба на хладан притисак п = прад + 2.0 бар у трајању од 6h, са осматрањем након тога у периоду од 24 h. |  | 1 |
| Д) ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |
| I | ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |
| 1. | Набавка, испорука, монтажа и програмирање комплетно опремњене Конвенционалне централе типа "UniPOS"- FS4000/4. Конвенционална централа за дојаву пожара: 4 пожарне зоне, 2 контролисана излаза, 2 излаза за аларм, 1 излаз за грешку (EN54-2,EN54-4). | ком. | 1 |
| 2. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање конвенционалних Оптичких детектора типа - FD 8030 "UniPOS", (EN54-7). Плаћа се комплет материјал и уградња. У цену урачунато и конвенционално подножје | ком. | 11 |
| 3. | Набавка, испорука и монтажа конвенционалних ручних јављача пожара са изолатором петље (EN-54-11), типа "UniPOS" FD3050. Плаћа се комплет материјал и уградња. | ком. | 2 |
| 4. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за унутрашњу монтажу типа "UniPOS" SV2002F 112dB, са бљескалицом, 16-30V | ком. | 2 |
| 5. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за спољњу монтажу типа "UniPOS" SB112F 110dB | ком. | 1 |
| 6. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање паралелних индикатора типа "UniPOS" RI31, на местима означеним на монтажном плану. | ком. | 7 |
| 7. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање уређаја за утоматску дојаву аларма путем телефонске мреже. | ком. | 1 |
| 8. | Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање и исправан рад и предаја кориснику. | ком. | 1 |

9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, понуђач може поднети и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

| Р.бр. | Предмет јавне набавке Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| А) ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рушење дела подне бетонске плоче д=10цм, са ископом земље и шљунка, за темеље степеништа, за пролаз и полагање топловодних цеви са враћањем земље у ров. Обрачун по м3 разбијања и ископа. | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Скидање постојећих зидних и подних керамичких плочица са изношењем и одвозом шута ван градилишта на даљину до 5км. Обрачун по м2 плочица. | м2 | 35 |  |  |  |  |
| 3. | Обијање постојећих зидова на којима је подбуо малтер, са изношењем и одвозом шута ван градилишта на даљину до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа постојеће браварије и столарије са одвозом ван градилишта на даљину до 3км. Обрачун по ком. дим.70/205цм врата-столарија | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Рушење дела полумонтажне ТМ-3 армирано- бетонске таванице д=20цм,за израду степеништа, по свим прописима за ту врсту радова, са утоваром и одвозом шута ван градилишта на даљину до 5км. Рушење обавити пажљиво, са враћањем простора у првобитно стање и неће се плаћати накнадно. Обрачун по м2 таванице. | м2 | 7,5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I |  |  |  |  |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Крпљење зидова продужним малтером у два слоја. Површине зидова очистити и испрскати цементним млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком, јединицом, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве са постављеним лајснама. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања. У цену улазе и угаоне лајсне.Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 2. | Израда цементног естриха у свим поткровним просторијама и степеништу просечне дебљине 5цм са постављањем мрежасте арматуре МА 500/560 д=4мм. За сав рад алат и материјал обрачун по м2. | м2 | 90 |  |  |  |  |
| 3. | Зидање преградних зидова од YТОНГ блокова д=10цм, грађевинским лепком, са истовременом израдом АБ вертикалних и хоризонталних серклажа и надвратника 10/15цм, армирани са +-2Ø8мм. Обрачун по м2. | м2 | 54 |  |  |  |  |
| 4. | Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја. Површине зидова очистити и испрскати цементним млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком, јединицом, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве са постављеним лајснама. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања.У цену улазе и угаоне лајсне.Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 44 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО II |  |  |  |  |
| III | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и израда преграде, једнострука метална потконструкција испуњена каменом вуном д=50мм обложена једноструким ватроотпорним гипс картонским плочама ГКФ 12.5мм, систем Кнауф W111. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованих профила ЦW 50 обложити ватроотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упуству произвођача. Саставе обрадити акрилним китом, глет масом и бандаж тракама по упуству пројектанта. Разред ватроотпорне заштите Ф30. У цену улази све комлет и радна скела. Обрачун по м2, постављене површине висина зида. | м2 | 51,7 |  |  |  |  |
| 2. | Облагање плафона преко рогова једнострука метална потконструкција са једноструким ватроотпорним гипс картонским плочама ГКФ 12.5мм, систем Кнауф W111. Облагање плафона урадити прво паропропусном, а водонепропусном фолијом и каменом вуном д=120+50мм и ватроотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упуству произвођача. Саставе обрадити акрилним китом, глет масом и бандаж тракама по упуству пројектанта. Разред ватроотпорне заштите Ф30. У цену улази све комплет и радна скела. Обрачун по м2. | м2 | 91,25 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО III |  |  |  |  |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала и израда вертикалне и косе термоизолације на поткровном делу, од тврдопресоване камене вуне 50мм преко гипскартонских плоча и причврсити мрежицом и заштитном паропропусном фолијом. Обрачун по м2. | м2 | 142,95 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка материјала и израда косе термоизолације на поткровном делу , од тврдопресоване камене вуне 120 мм преко гипскартонских плоча и причврсити мрежицом и заштитном паропропусном фолијом. Обрачун по м2. | м2 | 155 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка материјала и израда хоризонталне и делом вертикалне х=60цм хидроизолације за сан. део. Хидроизолације подова санитарног чвора, од следећих слојева: постојећи под премазати битулитом а након сушења уградити КОНДОР 3 траке и варити их целом површином за подлогу. Обрачун по м2. | м2 | 8 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО IV |  |  |  |  |
| V | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала, израда и уградња унутрашњих врата за санитарне чворове од елоксираних алуминијумских профила без термо прекида са испуном од алу лима, у штоку од елоксираног алуминијума, снабдевена дихтунг гумама и квалитетним оковом за отварање и затварање. Обрачун по комаду комплет са монтажом и крпљењем, тј.враћање зидова у првобитно стање. дим. 70/205цм комада | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Израда и монтажа једнокрилних унутрашњих врата на канцеларијама од МДФ са облогом од храстовог фурнира и штелујућим первајзима. Врата снабдети пуном месинганом кваком, квалитетним оковом,брава за закључавањецилиндична, три шарке по крилу и боја по избору пројектанта. Обрачун по комаду комплет монтираних врата и са обрадом зидова око врата и враћањем у првобитно стање (крпљење, глетовање, малање, масна сокла, плочице, итд.). За све уграђене делове, као и за процес склапања приложити атесте по закону. дим. 90/205цм комада | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Израда и монтажа прозора од квалитетних високоотпорних ПВЦ профила, подела по шеми као и постојећи, конструкција од пластичних шестокоморних термо профила у белој боји ојачани челичним нерђајућим профилима, застакљивање извршити термопан стаклом флот 4+15+4мм у силиконском киту, а заптивање ЕПДМ гумом. Прозоре снабдети потребним оковом и потребним окапницама за кондез, као и алуминијумским солбанком и подпрозорском даском од ПВЦ унутра. Обрачун по комаду уграђених прозора са враћањем зидова (спољашњих и унутрашњих) и плафона у првобитно стање (крпљење, глетовање, малање, масна сокла, плочице, фасада, итд.) и неће се плаћати накнадно.За профиле, стакло, и све уграђене делове као и за процес склапања профила приложити атесте по закону (за продор воде, ветра, заптивености итд.) дим. 140/140цм прозори | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО V |  |  |  |  |
| VI | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и облагање подова гранитном керамиком дим.33/33цм у две нијансе, по избору пројектанта и класе преко постојећих керамичких плочица одговарајућим лепком и масом за нивелисање, ширина фуге 5мм, са заливањем фуга фугомалом. Обрачун по м2. | м2 | 38,5 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и облагање сокле 10цм гранитном керамиком, по избору пројектанта и класе одговарајућим лепком, ширина фуге 5мм, са заливањем фуга фугомалом.Уградити алуминијумске лајсне. Обрачун по м1. | м1 | 46,7 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и облагање степеништа 17/30 гранитном керамиком дим. 33/33цм, по избору пројектанта и класе одговарајућим лепком, ширина фуге 5мм, са заливањем фуга фугомалом и потреним алу-лајснама. Обрачун по м1. | м1 | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и облагање зидова до висине 260цм гранитном керамиком дим. 33/33цм у две нијансе, по избору пројектанта и класе одговарајућим лепком, ширина фуге 5мм, са заливањем фуга фугомалом.Уградити алуминијумске лајсне. Обрачун по м2. | м2 | 24,5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО VI |  |  |  |  |
| VII | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бетонирање армирано - бетонског степеништа, 17/30цм, бетоном МБ30. Обрачун по м1, комплет са арматуром. | м1 | 18 |  |  |  |  |
| 2. | Бетонирање армирано - бетонске плоча д=12цм, заједно са темељом степеништа МБ30. Обрачун по м2, комплет са арматуром. | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Бетонирање армирано - бетонске греде дим. 25/30цм, МБ30. Обрачун по м3, комплет са арматуром. | м3 | 0,26 |  |  |  |  |
| 4. | Бетонирање армирано - бетонских тротоара д=10цм, МБ20. Обрачун по м2, комплет са арматуром. | м2 | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО VII |  |  |  |  |
| VIII | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Глетовање и кречење зидова и плафона и степеништа у потребном броју премаза до идеално равне површине. Зидови се боје полудисперзијом у тону по избору пројектанта. За сав рад алат и материјал обрачун по м2 | м2 | 69 |  |  |  |  |
| 2. | Глетовање и кречење зидова и плафона од гипскартона и YТОНГА у потребном броју премаза до идеално равне површине. Зидови се боје полудисперзијом у тону по избору пројектанта. За сав рад алат и материјал обрачун по м2 | м2 | 363,25 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО VIII |  |  |  |  |
| IX | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2. | м2 | 150 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и постављање на фасади тврдо пресоване термоизолационе плоче, од камене вуне, дебљине 8цм, масе 100 кг/м³, са припремом за израду термоизоловане фасаде, као и анкере за олучне вертикале и алуминијумске угаоне лајсне и остале фазонске елементе. Термо плоче поставити наизменицно, као термо, звучну изолацију и противпрожарну заштиту фасаде преко грађевинског лепка Тхермоунивесал и ЦТ85 или еквивалент и анкеровати специјалним типловима (најмање 5ком. по плоци). Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. У обрачун узети површину фасаде са евентуалним додавањем стиропора од д=1,2 или 3цм ради исправљања зидова, прозори се одбијају у целости осим уложина, које се рачунају посебно, климе демонтирати и вратити, као и водити рацуна око вреловода да се не оштети. Обрачун по м2 површине фасаде. | м2 | 132 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и постављање на сокли и око прозора термоизолационе плоче, Стyродур, дебљине 3цм, од екструдиране полистиролске пене, масе 30кг/м³. Стиродур плоче поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка Тхермоунивесал и ЦТ85 или слични и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанет слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун се односи на соклу и уложине око прозора у ширини од 20цм. Обрачун по м2 површине фасаде. | м2 | 35 |  |  |  |  |
| 4. | Обрада фасаде зарибаним акрилним пластичним малтером у два тона, зарибани малтер, направљен од хидрауличких везива, мермерних пуниоца и адитива. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у 1-2 премаза. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем стиропором. Малтер нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре набавке у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке. Обрачун по м2 површине фасаде | м2 | 132 |  |  |  |  |
| 5. | Обрада глетованом акрилним пластичним малтером око прозора, пластични фасадни малтер, направљен од хидрауличких везива, мермерних пуниоца и адитива. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у 1-2 премаза. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући глетовањем глет хоблом. Малтер нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре набавке у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке. Обрачун се односи на уложине око прозора у ширини од 30цм. Обрачун по м2 површине. | м2 | 16 |  |  |  |  |
| 6. | Обрада соклене фасаде мермерпластом, направљен од хидрауличких везива, мермерних пуниоца и адитива. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у 1-2 премаза. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Малтер нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре набавке у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке. Обрачун по м2 површине фасаде | м2 | 19 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО IX |  |  |  |  |
| X | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и израда слоја за изравњавање ОЛМА или слична у слоју од 0.5-1,0цм. Обрачун по м2. | м2 | 35 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и уградња под од ламината класе 32 дебљине 8мм преко филцане фолије. У цену улази и типска соклена лајсна. За сав рад алат и материјал, обрачун по м2 | м2 | 110 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО X |  |  |  |  |
| XI | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и уградња браварске ограде од челичне штанцоване жице, висине ограде 110цм. У цену улази монтирање и фарбање челичних стубова носача 50x50*3мм на растојању од 1,0м, као и рамови платна од челичних кутијастих профила 30x30x3мм са фарбањем у две руке нитро емајл лаком. Ширина поља 1,0м и висине 1,1м. За сав рад алат и материјал обрачун по м1 | м1 | 10 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО XI |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - А) ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| V | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VI | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VII | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VIII | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IX | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| X | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| XI | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I - XI |  |  |  |  |
| Б) ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | ВОДОВОДНА МРЕЖА - САНИТАРНА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обележавање трасе водоводне мреже по елементима из пројекта. | м1 | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Израда прикључка на водоводну вертикалу комплет са спојивим и везивим материјалом и обрадом продора. Обрачун по ком. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња тврдих ПП- Р цеви за радне притиске 10 Бара комплет са свим спојивим материјалом и фитингом. Обрачун по 1м1 уграђених цеви. | м1 | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и уградња пропустних вентила са украсном капом и розетом на местима као у пројекту. Обрачун по ком. уграђених вентила. (угаони) НО 15 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и уградња пропустноих вентила на местима као у пројекту. Обрачун по ком. уграђених вентила. НО 15 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Испитивање на пробни притисак водоводне мреже према приложеном упутству и важећим прописима. Обрачун по м1 мреже. | м1 | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Испирање и дезинфекција хидрантске мреже. Дезинфекцију хлорним раствором извршити са 30 г. активног хлора на 1 м3 воде у трајању од 3 часа. Након дезинфекције мрежу испрати чистом водом тако да се мирис хлора потпуно изгуби. Обрачун по м1 водоводне мреже. | м1 | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Геодетско снимање изведене трасе водоводне мреже и достава података инвеститору у аналогном или дигиталном облику. Обрачун по 1м1 снимљене трасе. | м1 | 5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I |  |  |  |  |
| II | КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда прикључка на канализациону вертикалу комплет са спојивим и везивим материјалом и обрадом продора. Обрачун по ком. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа сливника Ø70 са вертикалним одводом, комплет са сифоном и росфрај решетком. Обрачун по комаду сливника. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви комплет са фазонским комадима и спојивим материјалом (гумени дихтунг прстенови), димензија као у пројекту. Обрачун по 1м1 монтираних цеви. Ø 50 Ø 75 Ø 110 | м1 м1 м1 | 2 3 6 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и уградња вентилационе главе на крајевима канализационе вертикала Ø 110. Обрачун по ком. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Испитивање на пробни притисак канализационе мреже према приложеном упутству и важећим прописима. Обрачун по м1 мреже. | м1 | 27 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО II |  |  |  |  |
| III | САНИТАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, монтажа и везивање на водоводну и канализациону мрежу умиваоника. Комплет чине: - шкољка умиваоника од фајанса; - сифон за умиваоник Ø 32 мм; - огледало са етажером; - држач за убрусе; - зидна батерија за хладну воду; - остали помоћни и монтажни материјал. Обрачун по комаду комплет монтираног умиваоника. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, монтажа и везивање на водоводну и канализациону мрежу енглеског клозета. Комплет чине: - клозетска шоља типа 'панама'; - бешумни водокотлић; - пластична спојна цев водокотлића и угаоног вентила; - испирна пластична цев за везу водокотлића и шоље; - никловани ланчић са потезаљком и држачем за фиксирање; - држач тоалет папира; - остали помоћни и монтажни материјал. Обрачун по комаду комплет монтираног клозета. | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО III |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Б) ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | ВОДОВОДНА МРЕЖА - САНИТАРНА |  |  |  |  |
| II | КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА |  |  |  |  |
| III | САНИТАРИЈЕ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I - III |  |  |  |  |
| В) ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електричне инсталације у објекту. Позиција обухвата демонтирање постојеће РО, постојећих утичница, светиљки, прекидача, проводника, зидних конзола итд. Плаћа се паушално. Сав демонтиран материјал складиштити на месту које одреде инвеститор и надзорни орган. паусално: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и уградња атестиране пластичне разводне табле за у зид у ознаци RT-P. U RT-P сместити следећу опрему: аутоматски осигурачи PL7-B20/1Eaton аутоматски осигурачи PL7-B16/1Eaton аутоматски осигурачи PL7-B10/1Eaton Остала опрема: типске бакарне сабирнице, проводници за шемирање, знаке струјних кругова изнад осигурача, завртњи и друга опрема потребна за прописну изградњу. Плаћа се комплет описана табла са монтажом на лицу места. ком: | ком. ком. ком. ком. | 3 10 5 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и уградња атестиране пластичне разводне табле за у зид у ознаци RT-S. U RT-S сместити следећу опрему: аутоматски осигурачи PL7-B16/1Eaton аутоматски осигурачи PL7-B10/1Eaton Остала опрема: типске бакарне сабирнице, проводници за шемирање, знаке струјних кругова изнад осигурача, завртњи и друга опрема потребна за прописну изградњу. Плаћа се комплет описана табла са монтажом на лицу места. ком: | ком. ком. ком. | 10 5 1 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и уградња проводника N2XH-J 3x2,5mm2 за инсталације модуларних шухо прикључница. Модуларне шухо прикључнице у једној кутији рачунају се као једно прикључно место. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 12m. ком: | ком. | 32 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и уградња проводника N2XH-J 3x2,5mm2 за прикључке појединих фиксних потрошача: сушачи за руке, ПП централа, бојлери, RACK орман... Просечна дужина проводника по потрошачу је 12m. ком: | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места проводником N2XH-J 2-4x1,5mm2 Просечна дужина проводника по сијаличном месту је 10m. Плаћа се по сијаличном месту. ком: | ком. | 44 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, испорука и уградња светиљке FSN-RA 4x18W или одговарајућа. Позиција подразумева комплет светиљку са изворима светлости Светиљка је на инсталационом плану означена бр. 1 ком: | ком. | 27 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка, испорука и уградња светиљке Nitor RV-OL 2x26W TC-D G24d-3 или одговарајућа. Позиција подразумева комплет светиљку са изворима светлости. Светиљка је на инсталационом плану означена бр. 2 ком: | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка, испорука и уградња светиљке Atla бела 1x23W или одговарајућа са компактним извором светлости снаге 1x23W. Светиљка је на инсталационом плану обележена бројем 3 ком: | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка, испорука и уградња зидне светиљке по избору пројектанта са компактним извором светлости снаге 1x23W. Светиљка је на инсталационом плану обележена бројем 4 ком: | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка испорука и уградња против паничне светиљке 2x8W "Beghelli" или одговарајућа, аутономије рада 3х које су пројектоване за случај нестанка електричне енергије како би корисници овог објекта безбедно напустили објекат. Светиљке се прикључују трајно на мрежни напон 220V, 50Hz. У унутрашњости светиљке смештена је електроника, никл-кадмијумове батерије и исправљачки систем. ком: | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка, испорука и монтажа разводних кутија за 2 модула за монтажу у зид за хоризонталне модуле типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 18 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, испорука и монтажа разводних кутија за 3 модула за монтажу у зид за хоризонталне модуле типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Набавка, испорука и монтажа разводних кутија за 7 модула за монтажу у зид за хоризонталне модуле типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 22 |  |  |  |  |
| 15. | Набавка, испорука и монтажа носача за 2 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 18 |  |  |  |  |
| 16. | Набавка, испорука и монтажа носача за 3 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Набавка, испорука и монтажа носача за 7 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 22 |  |  |  |  |
| 18. | Набавка, испорука и монтажа маске беле боје за 2 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 18 |  |  |  |  |
| 19. | Набавка, испорука и монтажа маске беле боје за 3 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Набавка, испорука и монтажа маске беле боје за 7 модула типа ALING "MODE" или одговарајућа. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 22 |  |  |  |  |
| 21. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларних шуко монофазних прикључница типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 100 |  |  |  |  |
| 22. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларног једнополног прекидача 1М типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 18 |  |  |  |  |
| 23. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларног наизменичног прекидача 2М типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 24. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларног унакрсног прекидача 2М типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Набавка, испорука и уградња у зид кутије PS49. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Набавка, испорука и уградња испод малтера проводника N2XH-J 1x4mm2 којом повезати РО са кутијом PS-49. Просечна дужина проводника по кутији је 20м. Позиција обухвата ребрасту цев ф13,5mm. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 27. | Набавка, испорука и уградња свог потребног материјала за израду спојева од металних маса у санитарним чворовима до кутије PS-49 проводником N2XH-J 1x4mm2 у цевима ф13,5mm у зиду испод малтера; повезивање се врши помоћу одговарајућих шелни. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Набавка, испорука и уградња свог потребног материјала за израду спојева од радијатора до РО-а проводником N2XH-J 1x4mm2 у цевима ф13,5mm у зиду испод малтера; повезивање се врши помоћу одговарајућих шелни. Просечна дужина проводника по радијатору је15m. ком: | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 29. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање монофазног сушача руку типа "OPTIMA" inox производ "UNIONCLEAN" или за класу изнад ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 30. | Набавка, испорука и полагање у флексибилним ПВЦ цревима потребног пречника, проводника типаJ-H(St)H 2x2x0,8mm, за повезивање јављача пожара и сирена и повезивање у постојећој ПП централи Позиција подразумева и ребрасто црево без халогеноида потребног пречника. Просечна дужина по јављачу пожара и сирени је 12m. ком: | ком. | 16 |  |  |  |  |
| 31. | Испитивање и пуштање у рад инсталације, издавање атеста итд. паушално: |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Израда пројекта изведеног стања у три примерака и један у дигиталном облику. паушално: |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Остали ситни необухваћени послови, рад и материјал 3% од позиције 1 до позиције 32 паушално: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I |  |  |  |  |
| II | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручни ископ рова у земљи IV категорије око предметног објекта према траси датој на ситуацији са затрпавањем пошто се у ров положи потребан садржај. Позиција подразумева и утовар и одвоз вишка земље до 5 km. Плаћа се по m1 ископа. m1: | м1 | 48 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа Fe-Zn потпора за зид. ком: | ком. | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и постављање траке Fe-Zn 25x4mm у темељ објекта и на већ постављене Fe-Zn потпоре за у зид из позиције 1 све до мерних спојева (испод малтера).Спојеве трака урадити одговарајућим Fe-Zn укрсним комадима. m1: | м1 | 66 |  |  |  |  |
| 4. | Преспајање свих постојећих уземљивача на новопројектовани уземљивач. паушално: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Варење траке за ТР лим ком: | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и монтажа на већ постављене Fe-Zn потпоре траке Fe-Zn пресека 20X3mm, од прихватног вода све до испитно мерних спојева. Спојеве Fe-Zn проводника урадити са одговарајућим Fe-Zn укрсним комадима. m1: | м1 | 40 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, испорука и монтажа типских лимених кутија за мерне спојеве. ком: | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка, испорука и монтажа Fe-Zn стезаљки за олук. ком: | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка, испорука и монтажа Fe-Zn обујмица за олук. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Испитивање инсталације, мерење отпора уземљења и издавање атеста. паушално: |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Израда пројекта изведеног стања у три примерака и 1 у дигиталном облику. паушално: |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Остали ситни необухваћени послови, рад и материјал 3% од позиције 1 до позиције 11. паушално: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО II |  |  |  |  |
| III | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа Rack орман 6U/19" назидни - опција вентилатор панел са термостатом (у наставку), флексибилна конструкција, прстенови за вертикално вођење каблова целом висином река, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" са обележеним бројевима унита, димензије 600 x 600 x 800mm (ШxДxВ), активном вентилацијом, сетом за уземљење и елементима за уредно вођење каблова. ком: | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, patch панела 19" са 24 RЈ-45 модула категорије 6, 1U. Позиција обухвата повезивање мрежних FTP HF cat 6 каблова на конекторе. Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, Voice панел са 25 портова. Позиција обухвата повезивање мрежних UTP HF cat 6 каблова на конекторе. Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, ранжирниог панела, 1U Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, панела за напајање са 7x 220V утичница, 1U . Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, 24-портни комплетно Gigabit Web Managed Smart Switch, 24 x 10/100/1000Mb/s UTP, 2 Gigabit SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, 3 types of VLAN modes - Port-based VLAN / MTU VLAN / 256 IEEE 802.1Q Tag-based VLANs, MAC address Binding, Static Port Priority and IEEE 802.1p Class of Service (CoS) with 4-level priority queuing, Port Mirroring, Trunking - 6 trunks, Flow control, MAC address list - Full Port Security, Port Statistic, Storm control, VCT - virtual cable test locate the problem with the precision of ±1 meter, internal power supply AC 100-240V~ 50-60Hz Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка испорука и уградња у RACK орман, полице за монтажу у rack, фиксна, 1U. Heavy duty. Плаћа се по комаду. ком: | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка испорука и уградња у RACK орман FTP HF 4x2x0.5mm Cat 6 fly Patch Cord 1m, ком: | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка испорука и уградња у RACK орман ФТП FTP HF 4x2x0.5mm Cat 6 fly Patch Cord 3m, ком: | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка, испорука и полагање у флексибилним ПВЦ цревима HF потребног пречника, проводника типа FTP HF kat 6, од Rack ормана до појединих прикључница. Позиција подразумева и ребрасто црево без халогеноида потребног пречника. Просечна дужина по прикључници је 22m. ком: | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање модуларне утичнице RJ 45 cat6 1M беле боје типа ALING "MODE" или одговарајућа, у претходно постављене монтажне кутије у зиду. Обрачун по комаду. ком: | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Испитивање SK инсталација, пуштање у рад и издавање атеста за цат 6 са извештајем по утичници паушално: |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Израда пројекта изведеног стања у три примерака и примерка у дигиталном облику. паушално: |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Остали ситни послови, рад и материјал 3% од позиције 1 до позиције 13. паушално: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО III |  |  |  |  |
| IV | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука материјала и крпљење шлицева продужним малтером након полагања електроинсталације. Просечна ширина шлица 10cm. Обрачун по m1 m1: | м1 | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Крпљење већих површина које су настале од пуцања малтера продужним малтером. Обрачун по m2 Обрачун се врши по m2 m2: | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Глетовање закрпљених површина зидова и плафона са свим потребним радовима на припреми истих за кречење. Обрачун по m1 m1: | м1 | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Кречење закрпљених површина зидова и плафона у тону са постојећом бојом зидова и плафона. Обрачун по m1 m1: | м1 | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Остали ситан материјал рад и прибор, 5% од позиције 1 до позиције 4 паушално: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО IV |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - B) ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| II | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| III | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА |  |  |  |  |
| IV | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I - IV |  |  |  |  |
| Г) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Циркулациона пумпа, регулациона енергетски ефикасна произвођач GRUNDFOS тип ALPHA2 15-50 или одговарајући Дозвољено подручје примене: +2°C до +110°C електрично напајање 1x220, 50 Hz снага 5-45 W | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа лоптасте славине са лептиром димензије 1" | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа регулационог вентила косог 1" Caleffi или одговарајући | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа челичних бешавних цеви за израду топловодне трасе, хоризонталне и вертикалне цевне мреже и радијаторских прикључака и то: Ø42,4 X 2,9 mm Ø33,7 X 2,9 mm Ø26,9 X 2,6 mm Ø21,3 X 2,6 mm | м1 м1 м1 м1 | 6 40 34 15 |  |  |  |  |
| 5. | Пробијање отвора у плочи и преградним зидовима због пролаза цевне мреже са довођењем зидова у претходно стање после пролаза цевовода |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа чланкастих ливених радијатора, производ Радијатор Зрењанин тип Termik 2 500/110 или одговарајући | чланака | 94 |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа радијаторских угаоних вентила Caleffi или одговарајући са израдом горњих радијаторских веза DN15 (R1/2") | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа радијаторских угаоних навијака Caleffi или одговарајући са израдом доњих радијаторских веза DN15 (R1/2") | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа ручних одзрачних славина за уградњу на грејним телима за испуштање ваздуха производ Caleffi или одговарајући | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 10. | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, Т-комаде, радијаторске чепове и редукције, конзоле и држаче, чврсте тачке дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, дисугас, оксиген, жице за варење, кудељу, ланено уље, цемент, гипс и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 40% од вредности цеви под ставком 4 |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 11. | Све цеви вертикалне и хоризонталне мреже, грејна тела и радијаторске прикључке, укључујући обујмице и држаче очистити и заштитити са два премаза антикорозионе заштитне боје. Када се заштитна боја добро осуши, све обојити масном бојом постојаном на радној температури, а у тону по избору инвеститора | м2 | 45 |  |  |  |  |
| 12. | Испирање инсталације водом док се при испуштању не добије потпуно чиста вода |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Хидрауличка проба на хладан притисак п = прад + 2.0 бар у трајању од 6h, са осматрањем након тога у периоду од 24 h. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Г) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| I | МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I |  |  |  |  |
| Д) ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |
| I | ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука, монтажа и програмирање комплетно опремњене Конвенционалне централе типа "UniPOS"- FS4000/4. Конвенционална централа за дојаву пожара: 4 пожарне зоне, 2 контролисана излаза, 2 излаза за аларм, 1 излаз за грешку (EN54-2,EN54-4). | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање конвенционалних Оптичких детектора типа - FD 8030 "UniPOS", (EN54-7). Плаћа се комплет материјал и уградња. У цену урачунато и конвенционално подножје | ком. | 11 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и монтажа конвенционалних ручних јављача пожара са изолатором петље (EN-54-11), типа "UniPOS" FD3050. Плаћа се комплет материјал и уградња. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за унутрашњу монтажу типа "UniPOS" SV2002F 112dB, са бљескалицом, 16-30V | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за спољњу монтажу типа "UniPOS" SB112F 110dB | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање паралелних индикатора типа "UniPOS" RI31, на местима означеним на монтажном плану. | ком. | 7 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање уређаја за утоматску дојаву аларма путем телефонске мреже. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање и исправан рад и предаја кориснику. | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Д) ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |
| I | ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I |  |  |  |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а ______________

Б) ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ-а ______________

В) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ-а ______________

Г) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ-а ______________

Д) ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА БЕЗ ПДВ-а _______________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,за сваки тражени предмет јавне набавке;

2 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

3 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

4 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке саПДВ-ом.

печат

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_____________________________

11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:

  - МЕНИЦУ  (оверену и потписану)

  - MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено , потписано и печатом оверено)

  - КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница)

  - ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ

*   *    *

Од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења и то: меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, , са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности  понуде, односно најмање 33 дана од датума отварања понуда.

Меницу за озбиљност понуде Наручилац (МШ „Стеван Христић“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

- повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца

- одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде

- није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА

Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ __________________  ____

Дел бр.__________

Датум:

# СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46 и 15/58, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) и тачке 1,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

___________________________________________________________________ (навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 1/2017, коју спроводи МШ „Стеван Христић“  Крушевац као НАРУЧИЛАЦ, дана ...................... године издајемо

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О

- Овлашћујемо МШ „Стеван Христић“ Крушевац, ул. Чупићева бр. 25. ( у даљем текст: Повериоца), да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака :

___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

(словна )              (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од ................................................... динара   (словима:  .......................... ........................................................................................................  динара),

на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 1/2017, који спроводи МШ „Стеван Христић“ као НАРУЧИЛАЦ, за набавку радова на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр. 4 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

- Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

- Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

- Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

- Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације.

- У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд према седишту наручиоца.

ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице

Печат

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.

| Ред.бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Датум 		             Понуђач

________________                        М.П.                                          __________________

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС”, бр. 86/2015) обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

13. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2017 НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________ СЕДИШТЕ: ___________________________________ БРОЈ: ___________ ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду за радове на реконструкцији издвојеног објекта Музичке школе поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА печат ____________________________

14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ЈАВНА НАБАВКА БР.  1/2017

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време у време подношења понуда.

ПОНУЂАЧ

______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

печат

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Footnotes

Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да нпише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.